令和７年度分特定建築物の維持管理に関する報告書

記入日：　　　　年　　月　　日

| 記入者名 |  |
| --- | --- |
| 記入者所属 |  |
| 記入者連絡先（TEL） |  |
| 記入者連絡先（メール） |  |

# Ⅰ　報告書記入日時点の施設情報を記入してください。

| 特定建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 特定建築物の所有者 |  |
| 建築物環境衛生管理技術者 |  |
| 管理技術者所属 |  |
| 管理技術者連絡先(TEL) |  |

# Ⅱ　令和８年度維持管理計画表（別添）に記入してください。

※該当のない維持管理項目には、取り消し線を引いてください。

※該当する維持管理項目には、管理を行う月に○を、既に実施済の場合は●を記入してください。

# Ⅲ　令和７年度の維持管理について回答してください。

空調管理

１　空気環境の測定［  該当あり（空気調和設備・機械換気設備）・ 該当なし  ］

| 測定日 | 温度 | 相対湿度 | 気流 | 二酸化炭素 | 一酸化炭素 | 浮遊粉じん |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 |
| 年 月 日 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 |
| 年 月 日 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 |
| 年 月 日 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 |
| 年 月 日 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 |
| 年 月 日 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 | 適・不適 |

※温度、相対湿度、気流は1日の使用時間中の測定値が常に基準値に適合していれば、「適」。

※二酸化炭素、一酸化炭素、浮遊粉じんは1日の使用時間中の平均値が基準値に適合していれば、「適」。

２　ホルムアルデヒド量の測定（建築､大規模の修繕､模様替を行った場合）［  該当あり ・ 該当なし  ］

| 測定日 | 不適合の有無 |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 有 ・ 無 |

３　冷却塔の管理　　［  該当あり ・ 該当なし  ］

冷却塔の種類

| 種類 | 台数 | 使用期間 | 使用水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開放式（丸形） | 台 | 月から 月 | 水道水 ・ その他 |
| 開放式（角形） | 台 | 月から 月 | 水道水 ・ その他 |
| 密閉式 | 台 | 月から 月 | 水道水 ・ その他 |

冷却塔・冷却水の定期点検　〔　実施 ・ 未実施　〕

実施した点検〔 集水槽 ・ 散水装置 ・ 充てん材 ・ エリミネータ ・ ボールタップ ・ その他 〕

点検実施日〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

冷却塔の定期清掃　〔　実施 ・ 未実施　〕

清掃実施日〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

冷却水の水管の定期清掃　〔　実施 ・ 未実施　〕

洗浄に使用した薬品〔 過酸化水素 ・ 塩素剤 ・ 有機系殺菌剤 ・その他（　　　　　　　 ） 〕

洗浄に使用した薬品名〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

清掃実施日〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

点検、清掃等の実施内容を帳簿に記録しているか。　〔 有 ・ 無 〕

冷却水処理剤の使用の有無

| 種類 | 使用の有無 | 添加方法 |
| --- | --- | --- |
| 多機能型薬剤（スケール防止、腐食防止、スライム防止、レジオネラ抑制） | 有 ・ 無 | 連続 ・ 間欠 ・ パック剤 |
| 単一機能型薬剤（スライム防止、レジオネラ抑制） | 有 ・ 無 | 連続 ・ 間欠 ・ パック剤 |
| 防食・防スケール剤 | 有 ・ 無 | 連続 ・ 間欠 ・ パック剤 |

冷却水処理剤を使用した場合に、pH、電気伝導率等の測定をしているか。　〔　実施 ・ 未実施　〕

採水日〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

冷却水のレジオネラ属菌検査

| 採水日 | 検査結果 |
| --- | --- |
| 年 月 日 | CFU/100mL |

※令和７年度の検査結果書の写しを添付してください。

４　加湿装置の管理［  該当あり ・ 該当なし  ］※卓上用は除く。

加湿装置の種類

| 種類 | 設備の有無 | 使用期間 | 使用水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 気化式 | 有 ・ 無 | 月から 月 | 水道水 ・ その他 |
| 蒸気式 | 有 ・ 無 | 月から 月 | 水道水 ・ その他 |
| 水噴霧式 | 有 ・ 無 | 月から 月 | 水道水 ・ その他 |

加湿装置の定期点検　〔　実施 ・ 未実施　〕

点検実施日〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

加湿装置の定期清掃　〔　実施 ・ 未実施　〕

清掃実施日〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

点検、清掃等の実施内容を帳簿に記録しているか。　〔 有 ・ 無 〕

５　空気調和設備の排水受けの管理

排水受けの有無　　〔　有 ・ 無　〕

排水受けの定期点検　〔　実施 ・ 未実施　〕

点検実施日〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

排水受けの清掃　〔　実施 ・ 未実施　〕

清掃実施日〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

給水管理

上水道直結の場合は回答不要です。

［  専用水道 ・ 簡易専用水道 ・ 準簡易専用水道 ・ 小規模貯水槽水道 ・ 直結  ］

１　飲料水の水質検査

| 検査項目 | 採水日 | 不適合の有無 | 検査頻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般細菌等 １６項目・１１項目 | 年 月 日 | 有 ・ 無 | ６月以内ごとに１回 |
|  | 年 月 日 | 有 ・ 無 |  |
| 消毒副生成物１２項目 | 年 月 日 | 有 ・ 無 | 年１回（６月１日～９月３０日の間） |

※令和７年度の検査結果書の写しをそれぞれ添付してください。

２　遊離残留塩素の測定

７日以内毎に１回定期実施　〔　実施 ・ 未実施　〕

不適合の有無　　〔　有 ・ 無　〕

３　貯水槽の清掃日　〔　　　年　　月　　日　〕

４　簡易専用水道の場合、法定検査の結果

| 検査日 | 総合判定 |
| --- | --- |
| 年 月 日 | Ａ・Ｂ・Ｃ |

※令和７年度の法定検査の写しを添付してください。

給湯管理

中央式給湯設備がない場合は回答不要です。

〔　中央式（貯湯槽あり ・ 中央式（貯湯槽なし） ・ 局所式  ］

１　給湯水の水質検査

| 検査項目 | 採水日 | 不適合の有無 | 検査頻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般細菌等 １６項目・１１項目 | 年 月 日 | 有 ・ 無 | ６月以内ごとに１回 |
|  | 年 月 日 | 有 ・ 無 |  |
| 消毒副生成物１２項目 | 年 月 日 | 有 ・ 無 | 年１回（６月１日～９月３０日の間） |

※令和７年度の検査結果書の写しをそれぞれ添付してください。

２　遊離残留塩素の測定

７日以内毎に１回定期実施　〔　実施 ・ 未実施　〕

不適合の有無　　〔　有 ・ 無　〕

※遊離残留塩素を測定しなかった場合、末端給湯栓の水温が５５℃以上に保持されていることを

確認していますか。　〔　確認している ・ 確認していない　〕

３　貯湯槽の清掃日　〔　　　年　　月　　日　〕

雑用水管理

雑用水の使用がない場合は回答不要です。　［  該当あり・ 該当なし  ］

１　雑用水の種別　　〔　散水 ・ 修景 ・ 清掃 ・ 水洗便所　〕

２　雑用水の種類　　〔　地下水 ・ 雨水 ・ その他（　　　　　　　）〕

３　雑用水の水質検査（pH、臭気、外観、残留塩素）

７日以内毎に１回定期実施　〔　実施 ・ 未実施　〕

不適合の有無　　〔　有 ・ 無　〕

４　雑用水の水質検査（大腸菌、濁度）

２月以内毎に１回定期実施　〔　実施 ・ 未実施　〕

不適合の有無　　〔　有 ・ 無　〕

５　雑用水槽の有無　　〔　有 ・ 無　〕

雑用水槽の点検清掃　〔　実施 ・ 未実施　〕

排水管理

排水設備がない場合は回答不要です。　［  該当あり・ 該当なし  ］

１　排水設備の清掃

| 種類 | 設備の有無 | 清掃 |
| --- | --- | --- |
| 汚水槽 | 有 ・ 無 | 実施 ・ 未実施 |
| 雑排水槽 | 有 ・ 無 | 実施 ・ 未実施 |
| 阻集器 | 有 ・ 無 | 実施 ・ 未実施 |
| 浄化槽 | 有 ・ 無 | 実施 ・ 未実施 |
| 雨水槽 | 有 ・ 無 | （点検・清掃） 実施 ・ 未実施 |
| 湧水槽 | 有 ・ 無 | （点検・清掃） 実施 ・ 未実施 |

※雨水槽・湧水槽は点検の結果、清掃が必要な場合に実施。

清掃

１　大掃除（日常清掃以外）

６月以内毎に１回定期実施　〔　実施 ・ 未実施　〕

ねずみ等の調査及び防除

１　統一的調査

６月以内に１回定期実施　〔　実施 ・ 未実施　〕

※食品取扱所等の発生しやすい箇所は２月以内に１回

２　ねずみ等の生息状況　〔　生息していた ・ 生息していなかった　〕

３　生息していた場合、ねずみ等の発生防止の措置を講じたか。　〔　講じた ・ 講じなかった　〕

講じた措置　〔　薬剤使用 ・ トラップ使用 ・ 発生源対策 ・ 侵入防止対策 ・ その他（　　　　　）〕

# Ⅳ　書類の保管状況について回答してください。

建築物の配置図・平面図・立面図・断面図の保管状況　〔　適 ・ 不適　〕

空調・換気設備の系統図の保管状況　〔　適 ・ 不適　〕

給水・雑用水・排水設備の系統図の保管状況　〔　適 ・ 不適　〕

主要設備の一覧表(設置場所、能力、系統等)の保管状況　〔　適 ・ 不適　〕

維持管理に関する帳簿書類（点検・整備・測定記録）の保管状況　〔　適 ・ 不適　〕

建築物環境衛生管理技術者が令和４年４月１日以降兼任している間の確認書の保管状況　〔　適 ・ 不適　〕