## ポリ塩化ビニル管
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管の接合作業チェックシート
施工日 年 月 日
契約番号 |  | 第 号 |  |  |  | 工事等名
施行場所 |  | 郡山市 地内 |  |  |  | 現場代理人
形状・呼び径 |  | RR ・ RR-L φ |  |  |  | 配 管 工
継手№ |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4
略図
１） ゴム輪清掃
２） 滑材塗布
３） ゴム輪確認
４） ａ寸法
５） ｂ寸法 |  |  | ①
②
③
④
判定
備考
判定基準： | １．ａ寸法は、1カ所測定し、標線の中間にあること。
２．ｂ寸法は、上表の数値を参考に４カ所の測定値の最大、最小の差が10㎜以内であること。