## （1）基本情報
保全台帳 （1）基本情報
施設基本情報
施設名称
所在地
施設所管課
| 敷地面積 | 所有： | ㎡ | 借地： |  | ㎡
都市計画区域の内外
防火地域
用途地域
| 敷地内建物延べ面積 |  | ㎡（全棟合計）
| 建物棟数 |  | 棟
備考
建物基本情報
【主要建物】
| 建物名称（棟名） |  |  | 棟番号 |  | 主用途
| 構造 |  |  | 階数 | 地上: |  | 地下: |  | 塔屋:
| 床面積 |  | ㎡ | 建設年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
備考
【その他の建物】
| 建物名称（棟名） |  |  | 棟番号 |  | 主用途
| 構造 |  |  | 階数 | 地上: |  | 地下: |  | 塔屋:
| 床面積 |  | ㎡ | 建設年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
備考
| 建物名称（棟名） |  |  | 棟番号 |  | 主用途
| 構造 |  |  | 階数 | 地上: |  | 地下: |  | 塔屋:
| 床面積 |  | ㎡ | 建設年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
備考
| 建物名称（棟名） |  |  | 棟番号 |  | 主用途
| 構造 |  |  | 階数 | 地上: |  | 地下: |  | 塔屋:
| 床面積 |  | ㎡ | 建設年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
備考
| 建物名称（棟名） |  |  | 棟番号 |  | 主用途
| 構造 |  |  | 階数 | 地上: |  | 地下: |  | 塔屋:
| 床面積 |  | ㎡ | 建設年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
備考
共通備考
※ 主要建物は、施設の主用途となる建物、もしくは事務所が入る管理棟等とする。
※ 一続きの棟であっても、増築を行っている場合は、増築部を別棟として記載すること。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜行を追加し作成すること。

## （2）建物仕様
保全台帳 （2）建物仕様
建物基本情報
【主要建物】
| 建物名称（棟名） |  |  |  | 棟番号 |  |  | 主用途
| 構造 |  |  |  | 階数 |  | 地上: |  |  | 地下: |  | 塔屋:
| 床面積 |  |  | ㎡ | 建設年月日 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
備考
建物仕様
| 部位・部材 |  | 仕様等 |  | 数量 | 単位 | 設置(更新)年度 |  | 備考
| 外部仕上 | 屋根
外壁
外部建具
備考
建物基本情報
【その他の建物】
| 建物名称（棟名） |  |  |  | 棟番号 |  |  | 主用途
| 構造 |  |  |  | 階数 |  | 地上: |  |  | 地下: |  | 塔屋:
| 床面積 |  |  | ㎡ | 建設年月日 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
備考
建物仕様
| 部位・部材 |  | 仕様等 |  | 数量 | 単位 | 設置(更新)年度 |  | 備考
| 外部仕上 | 屋根
外壁
外部建具
備考
※ 棟ごとに建物の外部仕上の仕様及び数量、設置（最終更新）年度をまとめること。
最終更新年度が不明の場合は、新築年度を記載し、備考にその旨を記載すること。
※ 仕様及び数量は中長期改修計画との整合を図ること。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜行を追加し作成すること。

## （3）設備仕様
保全台帳 （3）設備仕様
施設名称
建物名称（棟名）
設備仕様
| 設備・方式 |  |  | 仕様等
| 電気設備 | 受電方式
契約電力
受変電設備
発電設備
| 機械設備 | 空調設備 | 空調方式
熱源方式
給水方式
給湯方式
排水方式
消火設備
排煙設備
昇降機設備
備考
※ 「施設全体」としての設備仕様の記載を基本とする。
なお、整理上「建物ごと」に記載した方が良い場合は、建物ごとに記載するものとする。
※ 仕様は中長期改修計画との整合を図ること。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜行を追加し作成すること。
建物（棟）ごとに整理する場合は、
建物名称（棟名）を記載

## （4）主要設備機器台帳
保全台帳 （4）主要設備機器台帳
| 施設名称 | [10 empty] | 調査年月
建物名称（棟名）
主要設備機器台帳（電気設備）
| 番号 | 分類 | 設置場所 | 記号 | 機器名 | 仕様 | 数量 | 単位 | 型式 | 製造年月 | 製造番号 | 製造者 | 備考 | 計画更新周期
| （例） | 受変電 | 構内北側 受電柱 | PAS | 高圧気中開閉器 | 定格電圧：7.2kV 定格電流：200A VT・LA内蔵型 モールドコーン付き口出線 方向性地絡継電器(SOG)付 | 1 | 台 | ABC-O12-34 | 2007年 6月 | 07-XYZ24 | ◇○電工 | 施設共用機器 | 20
1
2
3
4
5
6
主要設備機器台帳（機械設備）
| 番号 | 分類 | 設置場所 | 記号 | 機器名 | 仕様 | 数量 | 単位 | 型式 | 製造年月 | 製造番号 | 製造者 | 備考 | 計画更新周期
| （例） | 空調 | 地下１階 機械室 | RB-1-1 | 吸収冷温水機 | 冷凍能力：514,000 kcal/h 加熱能力：612,000 kcal/h ガス：13A 電源容量：3φ 200V 13kVA | 1 | 台 | DEF-G023 | 1993年10月 | HL65432 1/2 | 〇△製作所 | １号機 | 20
| （例） | 空調 | 地下１階 機械室 | RB-1-2 | 吸収冷温水機 | 冷凍能力：598 kW 加熱能力：717 kW ガス：13A 電源容量：3φ 200V 12.2kVA | 1 | 台 | DJF-G021 | 2017年 ２月 | QL37524 | 〇△製作所 | ２号機 （2016年度 更新） | 20
1
2
3
4
5
※ 現地の主要な設備機器を調査し、上表の内容（確認可能な範囲）について、機器台帳としてまとめること。
なお、「施設全体」または「建物ごと」のどちらで整理するかについては、整理しやすい方を採用するものとする。
また、「建物ごと」に整理する場合に、複数の建物で共用となる機器については、第１優先として「機器が設置されている建物」、第２優先として「主要建物」の台帳に整理するものとし、施設の共用機器である旨を備考欄等に記載すること。
※ 同一仕様で複数台（複数号機）設置された特に重要な機器で、管理上分けて記載した方が良いものについては、上表の例のように各機器ごとに台帳に記載すること。
※ 仕様及び数量は中長期改修計画との整合を図ること。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜行を追加し作成すること。
建物（棟）ごとに整理する場合は、建物名称（棟名）を記載

## （5）法定点検記録
保全台帳 （5）法定点検一覧
施設名称
建物名称（棟名）
法定点検一覧
| 番号 | 点検名称 | 根拠法令 | 点検 周期 | 最終点検 実施年月 | 次回点検 実施年月 | 実施結果 | 指摘の内容 | 備考
| （例）1 | 建築物の敷地及び構造の点検 | 建築基準法第12条 | 3Y | 2019.5 | 2022.5 | 要是正あり | 非常用照明が点灯しない | 外壁タイル点検（全面打診）
※ 施設に必要な法定点検を漏れなく調査し、その内容を記載すること。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜行を追加し作成すること。
建物（棟）ごとに整理する場合は、
建物名称（棟名）を記載

## （6）工事等履歴
保全台帳 （6）工事等履歴
| 施設名称 |  |  |  | 調査年月
建物名称（棟名）
工事等履歴
| 番号 | 実施年度 | 工事等名 | 工事内容 | 請負額(千円) | 受注者
※ 建設工事、各種改修工事及び主要な修繕について可能な限り調査を行い、まとめること。
※ 工事等履歴の作成にあたっては、過去のものから順に時系列に沿って整理すること。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜行を追加し作成すること。
建物（棟）ごとに整理する場合は、
建物名称（棟名）を記載

## （7）既存不適格事項一覧
保全台帳 （7）既存不適格事項一覧
施設名称
建物名称（棟名）
既存不適格事項一覧
| 番号 | 既存不適格事項 | 根拠法令 | 根拠条文 | 現行法要件 | 現況調査結果 | 備考
※ 記載欄が不足する場合は、適宜行を追加し作成すること。
建物（棟）ごとに整理する場合は、
建物名称（棟名）を記載