## 劣化状況調査結果表（建築）
劣化状況調査結果表（建築）
施設名称
建物名称（棟名）
調査年月
| 番号 | 部位等 | 場所・部屋名等 | 不具合状況等 | 判定 | 備考
※ 目視等調査により劣化が確認された部位等について、判定基準に基づき判定を行い、表に整理すること。
また、不具合状況が確認できるように、任意の写真台帳及び位置図を作成すること。（表の番号と突合可能とすること。）
※ 表の作成にあたっては、目視等調査のほか、各種法定点検結果や保守点検記録等を確認し、不具合等がある場合は
現況の確認を行い、判定をすること。
※ 調査にあたり、参考とした法定点検等がある場合は、備考欄に記載すること。（「消防法に基づく点検結果 参照」など。）
※ 「判定」がＣ及びＤとなる不具合箇所は、別添４「短期改修提案書」を作成すること。

## 劣化状況調査結果表（設備）
劣化状況調査結果表（設備）
施設名称
建物名称（棟名）
調査年月
電気設備
| 番号 | 分類 | 設置場所 | 記号 | 機器名 | 数量 | 単位 | 製造年月 | 計画更新周期 | 不具合状況等 | 判定 | 備考
| （例） | 受変電 | 構内北側 受電柱 | PAS | 高圧気中開閉器 | 1 | 台 | 2007年 6月
1
2
3
4
5
6
機械設備
| 番号 | 分類 | 設置場所 | 記号 | 機器名 | 数量 | 単位 | 製造年月 | 計画更新周期 | 不具合状況等 | 判定 | 備考
| （例） | 空調 | 地下１階 機械室 | RB-1-1 | 吸収冷温水機 | 1 | 台 | 1993年10月
| （例） | 空調 | 地下１階 機械室 | RB-1-2 | 吸収冷温水機 | 1 | 台 | 2017年 ２月
1
2
3
※ 保全台帳に記載の設備機器全てについて、調査すること。
※ 目視等調査により劣化が確認された設備等について、判定基準に基づき判定を行い、表に整理すること。
また、不具合状況が確認できるように、任意の写真台帳及び位置図を作成すること。（表の番号と突合可能とすること。）
※ 表の作成にあたっては、目視等調査のほか、各種法定点検結果や保守点検記録等を確認し、不具合等がある場合は現況の確認を行い、判定をすること。
※ 調査にあたり、参考とした法定点検等がある場合は、備考欄に記載すること。（「消防法に基づく点検結果 参照」など。）
※ 「判定」がＣ及びＤとなる不具合箇所は、別添４「短期改修提案書」を作成すること。
建物（棟）ごとに整理する場合は、建物名称（棟名）を記載