第19号様式(第2条関係)

年　　月　　日

郡山市保健所長

管理者　住所

氏名

|  | 診療用放射性同位元素 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 | 備付届 |
| --- | --- | --- |

| 下記のとおり、 | 診療用放射性同位元素 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 | を備えるので届け出ます。 |
| --- | --- | --- |

記

1　病院又は診療所の名称及び所在地

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地 | 電話番号 |

2　診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)に関する事項

| 種類 |  |
| --- | --- |
| 形状 |  |
| 年間使用予定数量 | ベクレル(Bq) |
| 最大貯蔵予定数量 | ベクレル(Bq) |
| 1日最大使用予定数量 | ベクレル(Bq) |
| 3月間最大使用予定数量 | ベクレル(Bq) |

3　診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を使用する医師又は歯科医師

| 氏名 | 職種 | 放射線診療に関する経歴(免許登録番号及び登録年月日) |
| --- | --- | --- |

4　予定使用開始時期

年　　月　　日

5　診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要

| 使用の場所 |  |  | 使用室・治療病室・その他( ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理室 |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |
| 使用室等の区画 | 専用便所 |  | 有・無 |  |  |  |  |  |
|  | 処置室 |  | 有・無 |  |  |  |  |  |
|  | 準備室 |  | 有・無 |  |  |  |  |  |
|  | 測定室 |  | 有・無 |  |  |  |  |  |
|  | 診療室 |  | 有・無 |  |  |  |  |  |
|  | 待機室 |  | 有・無 |  |  |  |  |  |
|  | 治療病室 |  | 有・無 |  |  |  |  |  |
| 建築物の構造 |  |  | 耐火構造・不燃材料・その他( ) |  |  |  |  |  |
| 使用室の防護物の概要 | 区分 |  |  | 天井 | 床 | 周囲の画壁等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壁 | 出入口の扉 | その他の開口部 |
|  | しゃへい物 | 構造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚さ(センチメートル) |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染のおそれのある部分の構造 | 突起物・くぼみ |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 目地等のすきま |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 平滑施工表面仕上げ |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 耐浸透性材料の使用 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 耐腐食性材料の使用 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 出入口の数 |  |  |  | 通常口 箇所・その他(用途 ) |  |  |  |  |
| 使用室の標識 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 汚染検査に必要な放射線測定器 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 汚染除去用器材 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 汚染除去用洗浄設備 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 更衣設備 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 準備室に設ける洗浄設備 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 洗浄設備の排水施設への連結 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 準備室に設けるフード、グローブボックス等 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| フード、グローブボックス等の排気施設への連結 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |
| 使用室内の陽電子断層撮影装置の操作場所 |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |

6　貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要

| 貯蔵の方法 |  | 貯蔵室・貯蔵箱・その他( ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵室又は貯蔵箱等の場所 |  | 別添図面のとおり |  |
| 貯蔵施設の構造 |  | 鉄筋コンクリート・金庫・その他( ) |  |
| 貯蔵施設のしゃへい材料 |  |  |  |
| 貯蔵室の出入口の構造等 | 特定防火設備に該当する防火扉 | 有・無 |  |
|  | 出入口の数 | 通常口 箇所・その他(用途 ) |  |
|  | 閉鎖設備・器具 | かぎ・その他( ) |  |
| 貯蔵箱等の閉鎖設備・器具 |  | かぎ・その他( ) |  |
| 貯蔵施設の標識 |  | 有・無 |  |
| 貯蔵容器の構造等 | 貯蔵容器のしゃへい材料 |  |  |
|  | 空気汚染防止措置 |  | 有・無 |
|  | 液体のこぼれ防止措置 |  | 有・無 |
|  | 液体の浸透防止措置 |  | 有・無 |
|  | 貯蔵容器の標識 |  | 有・無 |
|  | 貯蔵物の種類及び数量の表示 |  | 有・無 |
| 受皿、吸収材等 |  |  | 有・無 |

7　運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要

| 空気汚染防止措置 | 有・無 |
| --- | --- |
| 液体のこぼれ防止措置 | 有・無 |
| 液体の浸透防止措置 | 有・無 |
| 運搬容器の標識 | 有・無 |
| 運搬物の種類及び数量の表示 | 有・無 |

8　廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要

| 排水設備 | 構造 |  |  |  | 地上式(六面体等)・その他( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容量及び基数 |  |  |  | 貯留槽 立方メートル× 基 希釈槽 立法メートル× 基 |
|  | 排水監視設備 |  |  |  | 有・無 |
|  | 排液の漏れ・浸透・腐食防止措置 |  |  |  | 有・無 |
|  | 排液処理槽 | 排液採取構造 |  |  | 有・無 |
|  |  | 排液中濃度測定構造 |  |  | 有・無 |
|  |  | 排液流出調整装置 |  |  | 有・無 |
|  |  | 上部開口部のふた |  |  | 有・無 |
|  |  | さく等の立入防止設備 |  |  | 有・無 |
|  | 排水設備の標識 |  |  |  | 有・無 |
| 排気設備 | 排風機の能力及び基数 |  |  |  | 立法メートル／時 基 |
|  | 排気監視設備 |  |  |  | 有・無 |
|  | 気体の漏れ・腐食防止措置 |  |  |  | 有・無 |
|  | 故障発生時の汚染拡大防止装置(自動ダンパー装置等) |  |  |  | 有・無 |
|  | 排気設備の標識 |  |  |  | 有・無 |
| 焼却設備 | 焼却炉 | 気体の漏れ等防止 |  |  | 有・無 |
|  |  | 排気設備への連結 |  |  | 有・無 |
|  |  | 焼却残さの搬出口の廃棄作業室への連結 |  |  | 有・無 |
|  | 廃棄作業室 | 汚染のおそれのある部分の構造 |  | 突起物・くぼみ | 有・無 |
|  |  |  |  | 目地等のすきま | 有・無 |
|  |  |  |  | 平滑施工表面仕上げ | 有・無 |
|  |  |  |  | 耐浸透性材料の使用 | 有・無 |
|  |  |  |  | 耐腐食性材料の使用 | 有・無 |
|  |  | フード、グローブボックス等の排気設備への連結 |  |  | 有・無 |
|  |  | 廃棄作業室の標識 |  |  | 有・無 |
|  | 汚染検査室 | 最も適した場所への設置 |  |  | 有(設置場所 )・無 |
|  |  | 汚染のおそれのある部分の構造 |  | 突起物・くぼみ | 有・無 |
|  |  |  |  | 目地等のすきま | 有・無 |
|  |  |  |  | 平滑施工表面仕上げ | 有・無 |
|  |  |  |  | 耐浸透性材料の使用 | 有・無 |
|  |  |  |  | 耐腐食性材料の使用 | 有・無 |
|  |  | 洗浄設備 |  |  | 有・無 |
|  |  | 更衣設備 |  |  | 有・無 |
|  |  | 汚染検査に必要な放射線測定器 |  |  | 有・無 |
|  |  | 汚染除去用器材 |  |  | 有・無 |
|  |  | 洗浄設備の排水管の排水設備への連結 |  |  | 有・無 |
|  |  | 汚染検査室の標識 |  |  | 有・無 |
|  | 外部と区画された構造 |  |  |  | 有・無 |
|  | 閉鎖設備 |  |  |  | 有・無 |
| 保管廃棄設備 | 保管廃棄容器の構造等 |  | 耐火構造の措置 |  | 有・無 |
|  |  |  | 空気汚染防止措置 |  | 有・無 |
|  |  |  | 排液の漏れ、浸透、腐食防止措置 |  | 有・無 |
|  |  |  | 保管廃棄容器の標識 |  | 有・無 |
|  | 保管廃棄設備の標識 |  |  |  | 有・無 |
|  | 医療法施行規則第30条の11第1項第6号の規定による保管廃棄の実施 |  |  |  | 有・無 |

9　放射線治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要

| 建築物の構造 |  |  | 耐火構造・不燃材料・その他( ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射線治療病室の防護物の概要 | 区分 |  | 天井 | 床 | 周囲の画壁等 |  |  |
|  |  |  |  |  | 壁 | 出入口の扉 | その他の開口部 |
|  | しゃへい物 | 構造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚さ(センチメートル) |  |  |  |  |  |
|  | 汚染のおそれのある部分の構造 | 突起物・くぼみ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 目地等のすきま | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 平滑施工表面仕上げ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 耐浸透性材料の使用 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
|  |  | 耐腐食性材料の使用 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 出入口の数 |  |  | 通常口 箇所・その他(用途 ) |  |  |  |  |
| 放射線治療病室の標識 |  |  | 有・無 |  |  |  |  |

10　診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに放射線治療病室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要

| 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  | 有・無 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用中の表示 |  |  | 有・無 |
| 画壁等外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 |  |  | 有・無 |
| 貯蔵容器への貯蔵時又は運搬容器での運搬時の1メートルの距離における実効線量率が100マイクロシーベルト／時となる措置 |  |  | 有・無 |
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  | 別添図面のとおり |
|  | 境界における実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 |  | 有・無 |
|  | 立入制限措置 |  | 有・無 |
|  | 管理区域の標識 |  | 有・無 |
| 敷地の境界等 | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が250マイクロシーベルト／3月以下となる措置 |  | 有・無 |
|  | 入院患者の実効線量(診療により被ばくする放射線を除く。)が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 |  | 有・無 |
| その他 | 取扱者の被ばく防止用器具 | しゃへい用器具・その他( ) |  |
|  | 取扱者の被ばく測定器具 |  |  |
|  | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を設置する場合において、所定の研修を修了し専門の知識及び経験を有する診療放射線技師を、陽電子断層撮影診療に関する安全管理に専ら従事させること。 |  | 有・無 |
|  | 放射線の防護を含めた安全管理体制の確立を目的とした委員会等の設置 |  | 有・無 |

備考

1　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)使用室、貯蔵施設及び廃棄施設の図面(平面図及び側面図)を添付すること。

2　使用室及び貯蔵施設の図面は、その各室ごとに線源の位置、線源の中心から天井、床及び周囲の画壁等の外側までの距離(メートル)並びに防護物の材料、厚さ及び表面の仕上材料を記入した50分の1又は100分の1の縮図とすること。

3　排水及び排気の系統を示す廃棄施設の図面を添付すること。

4　管理区域の標識等の位置を記入すること。

5　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を設置する場合にあっては、次の項目をすべて満たす医師又は歯科医師に関する当該事実を証する書類を添付すること。

(1)　当該病院(診療所)の常勤職員であること。

(2)　陽電子断層撮影診療に関する安全管理の責任者であること。

(3)　核医学診断の経験を3年以上有していること。

(4)　陽電子断層撮影診療全般に関する所定の研修を修了していること。